附件1：

水泥企业用电阶梯电价加价标准

1. GB16780-2012《水泥单位产品能源消耗限额》实施之前（2013年10月1日之前）投产的水泥企业，阶梯电价加价标准如下：

| 水泥生产线 | 可比水泥综合电耗不超过90 kWh/t的，其用电不加价；可比水泥综合电耗＞90 kWh/t但≤93kWh/t的，电价每千瓦时加价0.1元；可比水泥综合电耗＞93 kWh/t的, 电价每千瓦时加价0.2元。 |
| --- | --- |
| 水泥熟料生产线 | 可比熟料综合电耗不超过64 kWh/t的，其用电不加价；可比熟料综合电耗＞64 kWh/t但≤67kWh/t的，电价每千瓦时加价0.1元；可比熟料综合电耗＞67 kWh/t的, 电价每千瓦时加价0.2元。 |
| 水泥粉磨站 | 可比水泥综合电耗不超过40 kWh/t的，其用电不加价；可比水泥综合电耗＞40 kWh/t但≤42kWh/t的，电价每千瓦时加价0.15元；可比水泥综合电耗＞42 kWh/t的,电价每千瓦时加价0.25元。 |

2. GB16780-2012《水泥单位产品能源消耗限额》实施之后（2013年10月1日之后）投产的水泥企业，阶梯电价加价标准如下：

| 水泥生产线 | 可比水泥综合电耗不超过88 kWh/t的，其用电不加价；可比水泥综合电耗＞88 kWh/t但≤90 kWh/t的，电价每千瓦时加价0.1元；可比水泥综合电耗＞90 kWh/t的, 用电每千瓦时加价0.2元。 |
| --- | --- |
| 水泥熟料生产线 | 可比熟料综合电耗不超过60kWh/t的，其用电不加价；可比熟料综合电耗＞60 kWh/t但≤64kWh/t的，电价每千瓦时加价0.1元；可比熟料综合电耗＞64 kWh/t的,用电每千瓦时加价0.2元。 |
| 水泥粉磨站 | 可比水泥综合电耗不超过36 kWh/t的，其用电不加价；可比水泥综合电耗＞36 kWh/t但≤40 kWh/t的，电价每千瓦时加价0.15元；可比水泥综合电耗＞40 kWh/t的, 用电每千瓦时加价0.25元。 |

附件2：

钢铁企业用电阶梯电价加价标准

1.《粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额》（GB21256-2013）实施之前（2014年10月1日之前）投产的钢铁企业，阶梯电价加价标准如下：

| 烧结工序 | 在电力折标准煤系数当量值条件下的工序能耗不超过55kgce/t的，其用电不加价；工序能耗＞55kgce/t但≤60kgce/t的，电价每千瓦时加价0.05元；工序能耗＞60kgce/t的，电价每千瓦时加价0.1元。 |
| --- | --- |
| 球团工序 | 在电力折标准煤系数当量值条件下的工序能耗不超过36kgce/t的，其用电不加价；工序能耗＞36kgce/t但≤40kgce/t的，电价每千瓦时加价0.05元；工序能耗＞40kgce/t的，电价每千瓦时加价0.1元。 |
| 高炉工序 | 在电力折标准煤系数当量值条件下的工序能耗不超过435kgce/t的，其用电不加价；工序能耗＞435kgce/t但≤450kgce/t的，电价每千瓦时加价0.05元；工序能耗＞450kgce/t的，电价每千瓦时加价0.1元。 |
| 转炉工序 | 在电力折标准煤系数当量值条件下的工序能耗不超过-10kgce/t的，其用电不加价；工序能耗＞-10kgce/t但≤-5kgce/t的，电价每千瓦时加价0.05元；工序能耗＞-5kgce/t的，电价每千瓦时加价0.1元。 |

2.《粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额》（GB21256-2013）实施之后（2014年10月1日之后）投产的钢铁企业，阶梯电价加价标准如下：

| 烧结工序 | 在电力折标准煤系数当量值条件下的工序能耗不超过50kgce/t的，其用电不加价；工序能耗＞50kgce/t但≤55kgce/t的，电价每千瓦时加价0.05元；工序能耗＞55kgce/t的，电价每千瓦时加价0.1元。 |
| --- | --- |
| 球团工序 | 在电力折标准煤系数当量值条件下的工序能耗不超过24kgce/t的，其用电不加价；工序能耗＞24kgce/t但≤36kgce/t的，电价每千瓦时加价0.05元；工序能耗＞36kgce/t的，电价每千瓦时加价0.1元。 |
| 高炉工序 | 在电力折标准煤系数当量值条件下的工序能耗不超过370kgce/t的，其用电不加价；工序能耗＞370kgce/t但≤435kgce/t的，电价每千瓦时加价0.05元；工序能耗＞435kgce/t的，电价每千瓦时加价0.1元。 |
| 转炉工序 | 在电力折标准煤系数当量值条件下的工序能耗不超过-25kgce/t的，其用电不加价；工序能耗＞-25kgce/t但≤-10kgce/t的，电价每千瓦时加价0.05元；工序能耗＞-10kgce/t的，电价每千瓦时加价0.1元。 |